## 明細書1
管 理 業 務 明 細 書
管 理 項 目 | 仕 様 |  | 数量 | 回数 | 金 額 | 月 額 | 備 考
1. 設備機器保守点検料
⑴ 電気設備保守点検 | 電気主任技術者による受変電及び配電設備の点検 |  | １式 | 月１回 |  |  | 変電立会料及び通産省新設申請料は建築工事
| 自家用変電設備○○○KVA、契約電力○○○KVA |  |  | 年１回
⑵ エレベーター保守点検 | ○人乗 ○○○㎏、○○m/min、○基 |  | １式 | 月２回 |  |  | メーカー直系会社によるフルメンテナンス
| ○停止階、地震時管制装置付 |  |  | 年１回 |  |  | 年１回建設局へ年次点検報告
⑶ 消防設備保守点検 | 自動火災報知設備 | 受信機Ｐ型１級 |  |  |  |  | 外観機能点検年１回
|  | 定温式スポット型 |  |  |  |  | 総合機能点検年１回
|  | 発信機Ｐ型１級 |  |  |  |  | 消火器の薬剤詰替費用は別途
煙感知器
|  | ベル 個、標示灯 | １式 | 年２回
| 避難口誘導灯 | 非常照明を含む
| 消火器 | ＡＢＣ型粉末消火器
| 連結送水管 | 送水口１、放水口７、テスト弁
| 避難器具 | ハッチ
⑷ 衛生設備保守点検 | 貯水槽清掃 | 受水槽 ｔ・高架水槽 ｔ | １式 | 年１回 |  |  | 清掃、錆び落とし、消毒 （湧水槽を含む）
| 水質検査 | 簡易項目 （10項目検査） | １式 | 年１回 |  |  | 末端水栓による水質検査 （簡易項目検査）
⑸ 空調設備保守点検 | 空冷ヒートポンプエアコン 台 |  | １式 | 年２回 |  |  | 部品交換の無い故障修理調整は無料
2. 清掃業務
⑴ 共用部分日常清掃 | 玄関ホール、エレベーター、階段、トイレ、湯沸室 |  | １式 | 毎 日 |  |  | 日祭日、年末年始を除く毎日 ゴミ処理、
| ゴミ置き場、犬走り等 | [5 empty] | トイレットペーパー等の補給を含む
⑵ 共用部分定期清掃 | 上記共用部分の洗浄と床の材質に応じた樹脂ワックスを |  | １式 | 月１回 |  |  | 専用部分はテナントと別途契約致します
| 塗布致します | [5 empty] | 土曜日又は日曜日に実施致します
⑶ 窓硝子定期清掃 | スクイジー処理又は水拭後空拭 |  | １式 | 月１回 |  |  | 平日に実施致します
著しい汚れは適性資材を用いて除去する

## 明細書2
管 理 業 務 明 細 書
管 理 項 目 | 仕 様 | 数量 | 回数 | 金 額 | 月 額 | 備 考
3. 巡回点検料
⑴ 設備技術員巡回点検 | 諸設備の異常・汚損・破損、漏水の有無の確認、給排水 | １式 | 月１回 |  |  | 異常が発見された場合の応急修理調整を含む
| ポンプの運転電流の確認、自交盤・自動制御装置の点検 |  |  |  |  | 空調機フィルター洗浄
⑵ テナントサービス員 | 電気・水道メーターの検針、清掃業務のチェック、補足 | １式 | 月１回
巡回点検 | 、電球切チェック、テナントからのクレームチェック
4. 管理業務費 | テナントへの賃料・共益費等の請求、集金代行、督促、 | 1式
解約処理等
5. 機械警備業務 | ①侵入 ②エレベーター閉込 ③満減水異常 ④火災の | 1式 | 24時間
２４時間遠隔機械監視
6.
合 計